УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Губкинского городского округа

от «__» __________ 2026 г. № ______

Нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения города Губкина

| пп. | Загрязняющие вещества | Единицы измерения | Максимальное допустимое значение норматива состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 186,05 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 114,29 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 295,45 |
| 4. | Хлорид ион | мг/дм3 | 582,52 |
| 5. | Сульфат ион | мг/дм3 | 199,60 |
| 6. | Аммоний ион | мг/дм3 | 9,72 |
| 7. | Фосфаты(Р) | мг/дм3 | 1,01 |
| 8. | Железо общее | мг/дм3 | 0,490 |
| 9. | АСПАВ | мг/дм3 | 0,389 |
| 10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,303 |
| 11. | Медь | мг/дм3 | 0,083 |

Начальник управления 
жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения                                                           А.М. Черных