В комиссию по подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
города Белгород

Содержание:

1.   Основные характеристики объекта капитального строительства.

2.   Характеристика земельного участка для строительства.

3.   Сравнение показателей застройки объекта и предельно разрешенных параметров строительства.

1.Основные характеристики объекта капитального строительства.

Идентификационные признаки объекта капитального строительства в соответствии Федеральным   законом   от   30.12.2009   г.   №   384-ФЗ «Технический   регламент безопасности зданий и сооружений», статья 4, часть 1.

Назначение – Торговое  здание

Технико-экономические показатели:

Площадь застройки -826,40 м2

Этажность - 1эт.

Количество этажей – 1эт.

Площадь твердых покрытий (в границах участка 31:04:0102002:125) – 95,82 м2

Площадь озеленения (в  границах участка 31:04:0102002:125)  – 237,34 м2

2. Характеристики земельных участков.

Земельный участок с кадастровым номером  31:04:0102002:125

Территориальная зона: Ж2

Площадь земельного участка – 1 184 м2

3.Сравнение показателей застройки объекта и предельно разрешенных параметров строительства.

| № | Наименование предельно-разрешенного параметра | Показатели регламентов согласно ПЗЗ, местных нормативов градостроительного проектирования | Показатели застройки объекта | Вывод о соответствии ил несоответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению | 69,80% | Соответствует |
| 2. | Площадь озеленения | 20% | 20,05% | Соответствует |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии | 5м. | 0,5м | Не соответствует |

1.Площадь участка - 1 184 м2.

2. Площадь застройки - 826,40 м2

3. Процент застройки – 69,80 %

5. Площадь озеленения – 237,34 м2.

6. Процент озеленения – 20,05%

7.  Площадь твердых покрытий – 95,82 м2

4.Информация о градостроительном регламенте либо требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на котором действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается.

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж2.

5. Обоснование отклонений от требований ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,

Проектом  «Магазин по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Победы, 9/7» предусматривается   размещение   проектируемого торгового здания   на   отведенном   участке. Архитектурно-планировочные  решения  продиктованы  конфигурацией  отведенного участка, окружающей  застройкой.

На земельном участке размещаются следующие объекты:

-торговое здание

- тротуары с твердым покрытием из тротуарной плитки с бортовым камнем

Решение схемы планировочной организации земельного участка и участка благоустройства обеспечивает:

- эффективное использование отведенной территории;

- высокий уровень благоустройства;

- удобные пешеходные транзитные связи;

- проезд для пожарных машин шириной не менее 3,5 м.

Предусматривается   освещение   в   ночное   время   пешеходных   путей,   гостевых парковок,   подсветка   фасада   здания.   Проект   здания   разработан   с   соблюдением противопожарных мероприятий.

Исходя из фактически сформированного земельного участка, а также требованиям согласно распоряжению «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1943 году размещался полевой госпиталь», расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский городской округ, г. Губкин, ул. Комсомольская,5» от 10 февраля 2020 г. - запрещаются отступы объектов нового строительства от линии застройки улицы.

Вывод:   на   данном   земельном   участке   невозможно   осуществить   застройку показателями, утвержденными градостроительной документацией, без отклонений от параметров  разрешенной  застройки. Данные отклонения  не  влекут за  собой нарушения    технических    регламентов,    применяемых    к    нежилым    зданиям    и окружающей среде.